PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

JUN/ 2023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA

ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL

RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA

JUN/ 2023

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Todo e qualquer serviço que conste do processo administrativo (minuta de contrato e anexos) e dos detalhes fornecidos pela CONTRATANTE, será considerado objeto de Contrato e deverá ser cumprido integralmente pela contratada.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Instalação de uma NOVA DE REDE ELETRICA, se dá em decorrência de baixa potência de carga para suporta a nova instalação elétrica, e fiação muita antiga e fina, melhorando o atendimento aos servidores da casa.

3. OBJETO

3.1 Contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, localizada em CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, conforme projeto.

4.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Mobilização de mão de obra, e Equipamento considerando-se todas as etapas necessária ao início efetivo da obra: transporte do poste, transformador etc.

Desmobilização de Mão de obra e Equipamento, considerando-se todas as etapas necessária a efetiva entrega da obra;

5.0 – REMOÇÃO DE REDE EXISTENTE

Remoção de rede existente, com cabos, tomadas, fechamento de tomadas e interruptores.

6.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICA SOBREPOR

A instalação da nova rede elétrica com eletroduto sobrepor, tomadas sobrepor e interruptores sobrepor, projeto específica, obedecendo as normas técnicas da EQUATORIAL.

___________________________________

REPONSÁVEL TÉCNICO